## Sheet1
天津联通报废物资处置汇总表
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废资产信息
|  |  |  | 物资现存状况 | 备注 | 物资归属单位
STM-4分插复用设备（ADM） | 32*E1业务处理板（75欧姆） | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
STM-4分插复用设备（ADM） | 32*E1/T1电接口倒换出线（75欧姆）板 | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
本地数字程控交换-用户交换机 | 中兴AG ZXMSG 5200 | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
本地数字程控交换-用户交换机 | 中兴 OUT80HA室外柜_带蓄电池箱 | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
本地数字程控交换-用户交换机 | 中兴 OUT80HA室外柜_带蓄电池箱 | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压电容器柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压进线柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压进线柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压联络柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压电容器柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压电容器柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压电容器柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压电容器柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压联络柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压进线柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-低压进线柜 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
直流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 基站精密空调_12.5kW 压缩机在室内 电加热 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 基站精密空调_12.5kW 压缩机在室内 电加热 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 基站精密空调_12.5kW 压缩机在室内 电加热 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
双循环空调 | 智能双循环机房专用空调_艾默生智能双循环 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
双循环空调 | 智能双循环机房专用空调_艾默生智能双循环 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
双循环空调 | 电源空调.空气调节设备.空调节能设备_氟泵 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
双循环空调 | 电源空调.空气调节设备.空调节能设备_氟泵 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变配电设备-变电设备-交流稳压器 | 有源滤波设备 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 空调2匹壁挂 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
组合开关电源 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-备品备件-备品备件-模块 | 室内开关电源配件_老型号模块 DZY-48/50D | 块 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调类仪器仪表-接地电阻测试仪 | 蓄电池容量测试仪（300A） | 部 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调类仪器仪表-接地电阻测试仪 | 蓄电池容量测试仪（100A） | 部 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
蓄电池放电检测仪BCS2010 |  | 部 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
计量表箱 |  | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
主控机架 |  | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-电源监控系统-监控设备-监控主机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控主机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控主机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控主机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控主机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
IBMPC服务器3650 |  | 台 | 6 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
设备维护中心购联想电脑6台 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
控制接口板 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
智能协议处理器 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
三相电压变送器 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
控制接口板 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
控制接口板 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据采集控制设备 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
模拟量输入板 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
模拟量输入板 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
智能设备处理器 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
模拟量输入板 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
调速电机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
调速电机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
继电器板 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
调速电机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
调速电机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
继电器板 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
调速电机 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
调速器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电脑显示板 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电脑显示板 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据通信-计算机互联网-IP其他设备-接口板 | 光口以太网板OPCOM3500E-EOSE-4FX（双芯 | 块 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
数据通信-计算机互联网-IP其他设备-接口板 | 以太网汇聚板OPCOM3500E-8EOS-FE | 块 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
通用设备-电子计算机系统-电子计算机-终端 | 业务台终端 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
通用设备-电子计算机系统-电子计算机-终端 | 业务台终端 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
信息系统-信息系统-外围设备-显示器 | 多功能电子显示屏 LED | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
信息系统-信息系统-外围设备-显示器 | 多功能电子显示屏 LED | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
信息系统-信息系统-外围设备-显示器 | 多功能电子显示屏 LED | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电池柜 |  | 组 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电池柜 |  | 组 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
逆变器 |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调类仪器仪表-接地电阻测试仪 | 交/直流钳型表 克列茨2009R | 部 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调类仪器仪表-接地电阻测试仪 | 接地电阻测试仪 | 部 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控设备-图像/数据采集控制设备 | 动力监控系统 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控设备-图像/数据采集控制设备 | 动力环境监控设备_设备间 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控设备-图像/数据采集控制设备 | 动力环境监控设备_设备间 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控设备-图像/数据采集控制设备 | 动力环境监控设备_设备间 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
监控设备-图像/数据采集控制设备 | 动力环境监控设备_设备间 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-电源监控系统-监控设备-传感设备 | 温湿度、水浸信号采集设备 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
低压配电设备-交流配电箱 | 交流配电箱.100A/380V | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
交流配电箱 | lz01 | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-开关整流模块 | 分立式开关电源_配件_高效整流模块_100A | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 | 中兴电源 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-空气调节设备-通用空调-通用空调 | 热管空调(HL-HP-5000) | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 通用空调 基站舒适空调_12500W 柜式 压缩机 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空调节能设备-双循环空调 | 节能空调_双循环空调 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空调节能设备-双循环空调空调节能设备-双循环空调备-空调节能设备-空调节能设备 | 节能空调_双循环空调 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空调节能设备-双循环空调 | 节能空调_双循环空调 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空调节能设备-双循环空调 | 节能空调_双循环空调 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空调节能设备-双循环空调 | 节能空调_双循环空调 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
双循环空调 | 电源空调.空气调节设备.空调节能设备_氟泵 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 松下 柜式空调 3P | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 节能空调_节能空调 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
交流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-空气调节设备-通用空调-通用空调 | 柜式基站专用空调_7.5KW柜式 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-空气调节设备-通用空调-通用空调 | 热管空调(HL-HP-5000) | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-空调节能设备-空调节能设备 | 热管空调_制冷量7.5KW | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-交流配电屏 | 墙挂式交流配电屏/盘 DPJ 380/100 | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-直流配电屏 | 直流配电屏/盘 DPZ 48/200 | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 氟泵双循环节能空调 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 通用空调 基站舒适空调_12500W 柜式 压缩机 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 通用空调 基站舒适空调_12500W 柜式 压缩机 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 通用空调 基站舒适空调_12500W 柜式 压缩机 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 10P柜式空调 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
双循环空调 | 电源空调.空气调节设备.空调节能设备_氟泵 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
直流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 | 中兴电源 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 | 中兴电源 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 | 中兴电源 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-组合开关电源 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-组合开关电源 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 |  | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 | 室内开关电源_组合式 600A 200A 普通 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-空调节能设备-空调节能设备 | 热管空调_制冷量12.5KW 三向 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-空气调节设备-通用空调-通用空调 | 热管空调(HL-HP-5000) | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-空气调节设备-通用空调-通用空调 | 柜式基站专用空调_7.5KW柜式 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-交流配电屏 | 交流配电屏 100A | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-直流配电屏 | 直流配电屏/盘 DPZ 48/200 | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
直流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-交流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-直流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-直流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-直流配电屏 |  | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 补充冷量模块_12.5KW | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 基站精密空调_12.5kW 压缩机在室外 加湿 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 基站精密空调_12.5kW 压缩机在室外 加湿 | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
电源空调-变流设备-整流设备-组合开关电源 | 高频开关电源.中达电通 48V/600A-400A | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空调机(专用机) |  | 台 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
空气调节设备-空调节能设备-空调节能设备 | 节能空调_新风一体化空调 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
整流设备-交流配电屏 | 直流配电屏200A | 面 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
有线接入设备-PON光传输设备-光网络单元(EPSD) | 华为_有线接入设备.PON光传输设备_EPON8端 | 套 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
TCL D55A630U 55英寸超薄金属机身 30核HDR 4K超清智能电视机（黑 |  | 台 | 2 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
惠普（HP）24W 23.8英寸 低蓝光 IPS FHD 178度广可视角度 窄边框 L |  | 套 | 4 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司
计算机互联网-交换设备-接入交换机 | 中兴_中兴 数据设备_8905直流基本标配插箱 | 个 | 1 | 库房保存良好 |  | 河北区分公司