## 乌兰察布市分公司-2V
报废设备集中处置明细清单
序号 | 地市分公司 | 类型 | 规格、型号 | 单体容量（AH） | 单位 | 处置数量 | 总安时数 | 实际规格 |  | 存放地点 | 备注
[8 empty] | 单位 | 数量
1 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 48 | 19200 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池48块
2 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 46 | 18400 | 块 | 46 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池46块
3 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
4 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 22 | 11000 | 块 | 22 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池22块
5 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V800AH | 800 | 块 | 24 | 19200 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V800AH阀控式铅酸蓄电池24块
6 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 48 | 24000 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池48块
7 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 48 | 24000 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池48块
8 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
9 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
10 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
11 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
12 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
13 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V300AH | 300 | 块 | 24 | 7200 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V300AH阀控式铅酸蓄电池24块
14 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V800AH | 800 | 块 | 24 | 19200 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V800AH阀控式铅酸蓄电池24块
15 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V800AH | 800 | 块 | 24 | 19200 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V800AH阀控式铅酸蓄电池24块
16 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 48 | 19200 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池48块
17 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 48 | 19200 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池48块
18 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
19 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
20 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
21 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
22 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
23 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
24 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
25 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
26 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
27 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
28 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
29 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
30 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
31 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1500AH | 1500 | 块 | 24 | 36000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V1500AH阀控式铅酸蓄电池24块
32 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1500AH | 1500 | 块 | 24 | 36000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V1500AH阀控式铅酸蓄电池24块
33 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
34 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
35 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
36 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
37 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
38 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
39 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
40 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
41 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
42 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
43 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
44 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 24 | 12000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池24块
45 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1000AH | 1000 | 块 | 1 | 1000 | 块 | 1 | 集宁危化库 | 2V1000AH阀控式铅酸蓄电池1块
46 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1000AH | 1000 | 块 | 1 | 1000 | 块 | 1 | 集宁危化库 | 2V1000AH阀控式铅酸蓄电池1块
47 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 16 | 6400 | 块 | 16 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池16块
48 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 24 | 9600 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池24块
49 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 43 | 17200 | 块 | 43 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池43块
50 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 115 | 46000 | 块 | 115 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池115块
51 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 64 | 25600 | 块 | 64 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池64块
52 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 10 | 5000 | 块 | 10 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池10块
53 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V600AH | 600 | 块 | 23 | 13800 | 块 | 23 | 集宁危化库 | 2V600AH阀控式铅酸蓄电池23块
54 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V200AH | 200 | 块 | 25 | 5000 | 块 | 25 | 集宁危化库 | 2V200AH阀控式铅酸蓄电池25块
55 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V300AH | 300 | 块 | 52 | 15600 | 块 | 52 | 集宁危化库 | 2V300AH阀控式铅酸蓄电池52块
56 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1100AH | 1100 | 块 | 48 | 52800 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V1100AH阀控式铅酸蓄电池48块
57 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1000AH | 1000 | 块 | 24 | 24000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V1000AH阀控式铅酸蓄电池24块
58 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1000AH | 1000 | 块 | 24 | 24000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V1000AH阀控式铅酸蓄电池24块
59 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V300AH | 300 | 块 | 48 | 14400 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V300AH阀控式铅酸蓄电池48块
60 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 48 | 24000 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池48块
61 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 12 | 4800 | 块 | 12 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池12块
62 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 3 | 1500 | 块 | 3 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池3块
63 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1000AH | 1000 | 块 | 24 | 24000 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 2V1000AH阀控式铅酸蓄电池24块
64 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V500AH | 500 | 块 | 23 | 11500 | 块 | 23 | 集宁危化库 | 2V500AH阀控式铅酸蓄电池23块
65 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V300AH | 300 | 块 | 116 | 34800 | 块 | 116 | 集宁危化库 | 2V300AH阀控式铅酸蓄电池116块
66 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V1000AH | 1000 | 块 | 22 | 22000 | 块 | 22 | 集宁危化库 | 2V1000AH阀控式铅酸蓄电池22块
67 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 2V400AH | 400 | 块 | 48 | 19200 | 块 | 48 | 集宁危化库 | 2V400AH阀控式铅酸蓄电池48块

## 乌兰察布市分公司-12V
报废设备集中处置明细清单
序号 | 地市分公司 | 类型 | 规格、型号 | 单体容量 （AH） | 单位 | 处置数量 | 总安时数 | 实际规格 |  | 存放地点 | 备注
[8 empty] | 单位 | 数量
1 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V38AH | 38 | 块 | 24 | 912 | 块 | 24 | 集宁危化库 | 12V38AH阀控式铅酸蓄电池24块
2 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V150AH | 150 | 块 | 8 | 1200 | 块 | 8 | 集宁危化库 | 12V150AH阀控式铅酸蓄电池8块
3 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V150AH | 150 | 块 | 2 | 300 | 块 | 2 | 集宁危化库 | 12V150AH阀控式铅酸蓄电池2块
4 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V150AH | 150 | 块 | 10 | 1500 | 块 | 10 | 集宁危化库 | 12V150AH阀控式铅酸蓄电池10块
5 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V115AH | 115 | 块 | 1 | 115 | 块 | 1 | 集宁危化库 | 12V115AH阀控式铅酸蓄电池1块
6 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V100AH | 100 | 块 | 98 | 9800 | 块 | 98 | 集宁危化库 | 12V100AH阀控式铅酸蓄电池98块
7 | 网络运营事业部 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V38AH | 38 | 块 | 6 | 228 | 块 | 6 | 集宁危化库 | 12V38AH阀控式铅酸蓄电池6块

## 呼和浩特
中国联通呼和浩特市分公司2026年第二批报废蓄电池处置明细清单
序号 | 地市分公司 | 物资名称 | 规格、型号 | 数量（块） | 容量（安时） | 实物制造商 | 存放位置 | 实物管理部门 | 联系人 | 联系电话 | 实物具体情况 | 是否已拆除
1 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V400AH | 246 | 98400 | 双登 | 海拉尔分局（金川） | 海拉尔维护BU | 李俊惠 | 18647102818 | 完整 | 是
2 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 12V200AH | 52 | 62400 | 双登 | 海拉尔分局（金川） | 海拉尔维护BU | 李俊惠 | 18647102818 | 完整 | 是
3 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 12V400AH | 2 | 4800 | 双登 | 海拉尔分局（金川） | 海拉尔维护BU | 李俊惠 | 18647102818 | 完整 | 是
4 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 400Ah | 48 | 19200 | 圣阳 | 和林分公司接入网机房 | 和林分公司 | 王文玉 | 18647104403 | 实物相符 | 是
5 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 500Ah | 62 | 31000 | 圣阳 | 和林分公司接入网机房 | 和林分公司 | 王文玉 | 18647104403 | 实物相符 | 是
6 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 500AH | 24 | 12000 | 双登 | 烖生机房 | 金川综合维护BU | 王吉祥 | 18647103253 | 完整 | 是
7 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 300AH | 24 | 7200 | 圣阳 | 坡底5号库房 | 金川综合维护BU | 王吉祥 | 18647103253 | 完整 | 是
8 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 600AH | 96 | 57600 | 圣阳 | 瑞隆重工机房 | 金川综合维护BU | 王吉祥 | 18647103253 | 完整 | 是
9 | 呼和浩特市分公司 | 铁锂蓄电池 | 铁锂蓄电池 | 1 |  | 双登 | 台阁牧固网机房 | 金川综合维护BU | 王吉祥 | 18647103253 | 完整 | 是
10 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 12V 200AH | 4 | 4800 | 圣阳 | 烖生机房 | 金川综合维护BU | 王吉祥 | 18647103253 | 完整 | 是
11 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 500AH | 46 | 23000 | 圣阳 | 坡底金桥库房 | 金桥综合维护BU | 王涛 | 18647108695 | 完整（有鼓包现象） | 是
12 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 600AH | 18 | 10800 | 光宇 | 坡底金桥库房 | 金桥综合维护BU | 王涛 | 18647108695 | 完整（有鼓包现象） | 是
13 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 400AH | 47 | 18800 | 南都 | 坡底金桥库房 | 金桥综合维护BU | 王涛 | 18647108695 | 完整（有鼓包现象） | 是
14 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 1500Ah | 22 | 33000 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 如意枢纽一楼蓄电池室 | 如意枢纽动力维护BU | 杜春波 | 18647106311 | 完整 | 是
15 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 1500Ah 2V-2000AH（1块） | 11 | 17000 | 浙江南都 | 如意枢纽一楼蓄电池室1500AH10块，59局电池室2V2000AH1块 | 如意枢纽动力维护BU | 杜春波 | 18647106311 | 完整 | 是
16 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 200Ah | 39 | 7800 | 浙江南都 | 一枢纽九楼北蓄电池室 | 如意枢纽动力维护BU | 杜春波 | 18647106311 | 完整 | 是
17 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 500Ah | 24 | 12000 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 地球站 | 石羊桥综合维护BU | 陈国启 | 18647106305 | 完整 | 是
18 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-3000AH 2V-2000AH（1块） | 5 | 14000 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 二枢纽5楼电力室3000AH4块，59局电池室2V2000AH1块 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 | 18647107928 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
19 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-3000AH 2V-2000AH（1块） | 5 | 14000 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 二枢纽5楼电力室，59局电池室2V2000AH1块 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 | 18647107928 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
20 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH | 228 | 136800 | 双登集团股份有限公司 | 二枢纽5楼电力室 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 | 18647107928 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
21 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH 2V-3000AH | 70 | 114000 | 山东圣阳电源股份有限公司（3000AH），双登集团股份有限公司(600AH) | 二枢纽5楼电力室 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 | 18647107928 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
22 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH 2V-3000AH 2V-400AH | 6 | 8200 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 二枢纽5楼电力室 49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 | 18647107928 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
23 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-500AH 2V-3000AH | 12 | 16000 | 山东圣阳电源股份有限公司，江苏理士电池有限公司 | 二枢纽5楼电力室 49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 潘博宇 | 18647107928 15647116047 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
24 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH 2V-3000AH 2V-400AH | 12 | 16400 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 二枢纽5楼电力室 49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 苏海青 潘博宇 | 18647107928 15647116047 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
25 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH 2V-400AH | 14 | 8200 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 潘博宇 | 15647116047 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
26 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH 2V-1500AH | 16 | 16800 | 圣阳、南都 | 49局油机房 45局电池室 | 枢纽动力维护BU | 潘博宇 薛程 | 15647116047 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
27 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-200AH | 6 | 1200 | 光宇 | 一枢纽9楼南电池室 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 | 18647108354 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
28 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-200AH | 277 | 55400 | 光宇 | 一枢纽9楼北电池室 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 | 18647108354 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
29 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-200AH 2V-1500AH | 12 | 12800 | 南都、光宇 | 一枢纽9楼北电池室、49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 薛程 | 18647108354 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
30 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-100AH | 85 | 8500 | 光宇 | 一枢纽9楼南电池室 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 | 18647108354 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
31 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-200AH 2V-2000AH | 8 | 8800 | 南都、光宇 | 一枢纽9楼北电池室、59局二楼机房 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 薛程 | 18647108354 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
32 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-1500AH | 5 | 7500 | 南都 | 财院新校区机房 | 枢纽动力维护BU | 薛程 | 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
33 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-1500AH | 27 | 40500 | 南都 | 45局电池室 | 枢纽动力维护BU | 薛程 | 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
34 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH | 2 | 1200 | 圣阳 | 49局电池修复平台 | 枢纽动力维护BU | 潘博宇 | 15647116047 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
35 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-2000AH 2V-400AH | 15 | 25200 | 南都 | 59局二楼电池室，49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 薛程 | 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
36 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-2000AH 2V-400AH | 15 | 25200 | 南都 | 59局二楼电池室 | 枢纽动力维护BU | 薛程 | 18647107960 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
37 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-2000AH 2V-1500AH | 15 | 26500 | 南都 | 59局二楼电池室8块2000AH 如意枢纽电池室7块1500AH | 枢纽动力维护BU | 薛程 邢志强 | 18647107960 18647104502 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
38 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-1500AH | 52 | 78000 | 南都 | 如意枢纽电池室 | 枢纽动力维护BU | 邢志强 | 18647104502 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
39 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-1500AH 2V-2000AH（1块） 2V-400AH | 7 | 9900 | 南都 | 如意枢纽电池室 59局电池室2V2000AH1块 49局油机房 | 枢纽动力维护BU | 邢志强 | 18647104502 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
40 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-200AH65块 2V-2000AH（1块） | 66 | 15000 | 光宇 | 一枢纽9楼北电池室200AH65块，59局电池室2V2000AH1块 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 | 18647108354 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
41 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 12V-100AH | 5 | 3000 | 南都 | 46局三楼电池室 | 枢纽动力维护BU | 田喜占 | 18604710848 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
42 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-200AH（8块） 12V-100AH（35块） 2V-2000AH（3块） | 46 | 28600 | 南都 | 一枢纽9楼北电池室2V200AH8块 46局3楼电池室12V100AH35块 59局电池室2V2000AH3块 | 枢纽动力维护BU | 侯波涛 田喜占 | 18647108354 18604710848 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
43 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 12V-100AH 2V-2000AH（2块） | 42 | 28000 | 圣阳 | 46局三楼电池室 59局电池室2V2000AH2块 | 枢纽动力维护BU | 田喜占 | 18604710848 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
44 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-500AH（1块） 2V-600AH（25块） 2V-2000AH（2块） | 28 | 19500 | 理士500AH1块 圣阳600AH1块 光宇600AH24块 | 49局电池修复平台 59局电池室2V2000AH2块 | 枢纽动力维护BU | 潘博宇 | 15647116047 | 外观完好，部分存在锈蚀，开裂 | 是
45 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 400AH | 96 | 38400 | 南都 | 土左库房 | 土左旗分公司 | 牛泽亮 | 18647106449 | 外观完好，部分存在鼓包 | 是
46 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 400AH 2V | 48 | 19200 | 浙江南都 | 托县三监基站 | 托县-综合维护网格 | 张新明/刘建波 | 张新明15647116349/刘建波18647108745 | 完整 | 是
47 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 400AH 2V | 48 | 19200 | 浙江南都 | 柳二营基站 | 托县-综合维护网格 | 张新明/刘建波 | 张新明15647116349/刘建波18647108745 | 完整 | 是
48 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 400AH 2V | 48 | 19200 | 浙江南都 | 张四壕基站 | 托县-综合维护网格 | 张新明/刘建波 | 张新明15647116349/刘建波18647108745 | 完整 | 是
49 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 400AH 2V | 48 | 19200 | 浙江南都 | 五申基站 | 托县-综合维护网格 | 张新明/刘建波 | 张新明15647116349/刘建波18647108745 | 完整 | 是
50 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 600-2V | 48 | 28800 | 南都 | 伊泰接入网机房 | 中山路综合维护BU | 刘晓明 | 18647105560 | 完整 | 是
51 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 400Ah | 24 | 9600 | 南都 | 坡底大库 | 中山路综合维护BU | 翟俊俊 | 18647107920 | 完整 | 是
52 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 400AH 2V | 48 | 19200 | 光宇 | 在人民路诺基亚基站里面 | 中山路综合维护BU | 翟俊俊 | 18647107920 | 完整 | 是
53 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 800AH 2V | 48 | 38400 | 双登 | 大天基站上 | 中山路综合维护BU | 翟俊俊 | 18647107920 | 完整 | 是
54 | 呼和浩特市分公司 | 铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池组50AH电池组 | 8 | 0 | 未知 | 中山路分局一枢纽301 | 中山路综合维护BU | 刘晓明 | 18647105560 | 完整 | 是
55 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 600Ah 2V | 48 | 28800 | 不明 | 伊泰机房 | 中山路综合维护BU | 陆慧斌 | 18647107570 | 完整 | 是
56 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 500AH | 48 | 24000 | 光宇 | 金桥分局 | 金桥综合维护BU | 李敏 | 18647105216 | 完整（有鼓包现象） | 是
57 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 400AH | 48 | 19200 | 圣阳 | 万达基站 | 钢铁路城域综合维护BU | 吴二满 | 18647106070 | 完整 | 是
58 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-600AH | 134 | 80400 | 双登 | 施工队库房 | 枢纽动力空调维护BU | 刘斌 | 18647105970 | 外观基本完好，部分有漏液，有开裂 | 是
59 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-400AH | 37 | 14800 | 圣阳 | 施工队库房 | 枢纽动力空调维护BU | 刘斌 | 18647105970 | 外观基本完好，部分有漏液，有开裂 | 是
60 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V-500AH | 49 | 24500 | 圣阳 | 施工队库房 | 枢纽动力空调维护BU | 刘斌 | 18647105970 | 外观基本完好，部分有漏液，有开裂 | 是
61 | 呼和浩特市分公司 | 蓄电池 | 2V 500Ah | 48 | 24000 | 圣阳 | 金山医学院地下室机房 | 金川城域综合维护BU | 王吉祥 | 18647103252 | 完整 | 是
合计 |  |  |  | 2723 | 1585900
一、分公司根据实际情况填写表中内容，须与实物保持一致。本表所填内容将完整对外公示。