## Sheet2
2026年8月铜川处置明细表
名称 | 实物配置明细 | 物资型号 | 单位 | 数量
台式电脑 | 主机+显示器 | 台式机.联想 | 台 | 1
笔记本电脑 | / | K20 | 台 | 1
高压柜面板 | 高压柜面板 |  | 个 | 6
高压电压互感器 | 高压电压互感器 |  | 只 | 3
真空断路器 | 真空断路器 |  | 台 | 2
3GRRU | RRU1 |  | 件 | 1
3GRRU | RRU1 |  | 件 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 件 | 1
3GBBU+RRU | BBU |  | 台 | 1
| RRU |  | 台 | 3
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 件 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 件 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 件 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 件 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 件 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 件 | 1
1/2馈线 | 1/2馈线 |  | 米 | 198
电源线ZA-RVV 1×16mm2 | 电源线ZA-RVV 1×16mm2 |  | 米 | 24
电源线ZA-RVV 2×6mm2 | 电源线ZA-RVV 2×6mm2 |  | 米 | 220
3GRRU | RRU1 |  | 台 | 1
3GRRU | RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU | NODEB | 台 | 1
| RRU |  | 台 | 2
3GRRU | RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU | BBU1 | NODEB | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU |  | 台 | 1
| RRU |  | 台 | 3
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU | s111三功放分布式中配_Flexi WCDMA BTS | 台 | 1
| RRU |  | 台 | 3
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 |  | 台 | 1
3GBBU | BBU1 | WCDMA无线设备_Node-B | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 | WCDMA无线设备_Node-B | 台 | 1
3GBBU | BBU1 | WCDMA无线设备_Node-B | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 | WCDMA分布式基站_Flexi WCDMA BTS S11站型 | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU |  | 台 | 1
| RRU |  | 台 | 3
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 | NODEB | 台 | 1
3GBBU+RRU | BBU1/RRU1 | WCDMA 无线设备_Flexi WCDMA宏蜂窝O1基站低 | 台 | 1
RRU | RRU1 |  | 台 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，30°20dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，30°20dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，30°20dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （内置） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （内置） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （内置） | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA 电调-二端口 65度-18 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA 电调-二端口 65度-18 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
基站天线 | / | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
基站天线 | / | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 面 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 台 | 1
4G BBU(含GPS、避雷器) | 4G BBU(含GPS、避雷器) |  | 台 | 1
1/2馈线 | 1/2馈线 |  | 米 | 498
电源线ZA-RVV 1×16mm2 | 电源线ZA-RVV 1×16mm2 |  | 米 | 96
电源线ZA-RVV 2×6mm2 | 电源线ZA-RVV 2×6mm2 |  | 米 | 510
1/2铜轴电缆 | 1/2铜轴电缆 |  | 米 | 30
开关电源柜 | 开关电源_2500A机柜含R48-5800a整流模块（17块） |  | 件 | 1
开关电源柜 | 开关电源_2500A机柜 |  | 件 | 1
手持中英文打印机 | 整机 | 联想 | 台 | 1
打印机 | 整机 | 映美K720 | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | 联想台式电脑_M7170 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 台式计算机 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 启天M7360 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 启天M7360 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 台式机.联想 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 联想台式机_联想台式机启天M7300(1台) | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 兼容机 | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | 台式机_联想北京模型3启天M4360IntelG6 | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | 笔记本_联想北京14寸模型4昭阳E49GIntel | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | 联想启天 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器、无内存条及储存硬盘 | / | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器 | / | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | 笔记本电脑_ThinkPad X230 | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | 联想昭阳 | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | M4550 | 台 | 1
笔记本电脑 | 整机 | M4550 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器、无内存条及储存硬盘 | M4900 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器、无内存条及储存硬盘 | M4900 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器、无内存条及储存硬盘 | M4550 | 台 | 1
台式电脑 | 主机+显示器、无内存条及储存硬盘 | M4550 | 台 | 1
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机 | FAN单板（1块） |  | 端 | 1
PW电源板（2块）
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
R8EGE（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机_ZXCTN6220 | 2M单板（1块） |  | 端 | 1
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
PW电源板（2块）
FAN单板（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机_ZXCTN6220 | 2M单板（1块） |  | 端 | 1
主控板SCCP（2块）
R4EGC（2块）
PW电源板（2块）
FAN单板（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机_ZXCTN6220 | 主控板SCCP（2块） |  | 端 | 1
R8HGF（2块）
PW电源板（2块）
FAN单板（1块）
中兴_分组设备_ZXCTN6220整机_ZXCTN6220 | 主控板SCCP（2块） |  | 端 | 1
R1EXG（2块）
2M单板（1块）
R4EGC（1块）
PW电源板（2块）
FAN单板（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 华为 Optix OSN 1500 4端口10M/100M以太网 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
EGS4（2块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 华为 Optix OSN 1500 4端口10M/100M以太网 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
EGS4（2块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 华为 Optix OSN 1500 4端口10M/100M以太网 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
EGS4（2块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 成品板-OptiX Metro 1000-SS45EFS01-4端口 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
EGS4（2块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 成品板-OptiX Metro 1000-SS45EFS01-4端口 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
SLQ4（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 成品板-OptiX Metro 1000-SS45EFS01-4端口 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
SLQ4（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 成品板-OptiX Metro 1000-SS45EFS01-4端口 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
SLQ4（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 成品板-OptiX Metro 1000-SS45EFS01-4端口 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
SLQ4（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） | 成品板-OptiX Metro 1000-SS45EFS01-4端口 | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
EFT8（1块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
EFSO（1块）
AUX（1块）
华为传输设备OSN 1500 | PIUB电源板（2块） |  | 端 | 1
D75S（2M）（1块）
EFT8（1块）
PCXLN（2块）
EFT4（1块）
PD1（1块）
SLQ1（1块）
EFSO（1块）
AUX（1块）
EGS4（1块）
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 |  | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 传输设备 华为 METRO 1000 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | Metro1000设备 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 |  | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 |  | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | MSTP传输设备_METRO1000 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 |  | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | OptiX 155/622H（Metro 1000） | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | V3主控板(2*155+16E1) | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | V3主控板(2*155+16E1) | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | PDH | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | V3主控板(2*155+16E1) | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | Metro1000设备 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 622Mb/sSDH传输设备_OptiX Metro1000 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 622Mb/sSDH传输设备_OptiX Metro1000 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | OptiX 155/622H（Metro 1000）. | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | Metro1000设备 | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | V3主控板(2*155+16E1) | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622M | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | V3主控板(2*155+16E1) | 端 | 1
传输设备华为METRO1000 | 传输设备华为METRO1000 | 155-622H | 端 | 1
信息系统-信息系统-终端-台式计算机 | 主机+显示器 | 台式计算机 | 台 | 1
通用设备-电子计算机系统-电子计算机-终端 | 主机+显示器 | 台式机.联想 | 台 | 1
信息系统-信息系统-终端-台式计算机 | 主机+显示器 | 台式机_联想北京模型3启天M4360IntelG6 | 台 | 1
信息系统-信息系统-终端-便携式计算机 | 主机+显示器 | 台式机_联想北京模型3启天M4360IntelG6 | 台 | 1
中配模型3：联想（Lenovo）联想启天 Win7专业版 黑色 | 主机+显示器 | 联想启天 | 台 | 1
中低模型4：联想（Lenovo）联想启天M4550 | 主机+显示器 | M4550 | 台 | 1
中低模型4：联想（Lenovo）联想启天M4550 | 主机+显示器 | M4550 | 台 | 1
12寸低配模型3：联想昭阳 Win7专业版 黑色） | 笔记本电脑 | 联想昭阳 | 台 | 1
12寸低配模型3：联想昭阳 Win7专业版 黑色） | 笔记本电脑 | 联想昭阳 | 台 | 1
联想（Lenovo）联想启天M4550台式机集成显卡黑色 液晶显示器 | 主机+显示器 | M4550 | 台 | 1
联想（Lenovo）联想启天M4550台式机（Intel i3-4170 4G 1T 集成显卡 | 主机+显示器 | M4550 | 台 | 1
联想 启天M4550 商用台式电脑 21.5英寸 I3-7100 4G 240G 无驱动 | 主机+显示器 | 启天M4550 | 台 | 1
联想 启天M4550 商用台式电脑 21.5英寸 I3-7100 4G 240G 无驱动 | 主机+显示器 | 启天M4550 | 台 | 1
联想 启天M4550 商用台式电脑 21.5英寸 I3-7100 4G 240G 无驱动 | 主机+显示器 | 启天M4550 | 台 | 1
联想ThinkPad E480（4LCD）英特尔酷睿i5 14英寸轻薄笔记本电脑（i | 主机+显示器 | 联想ThinkPad E480（4LCD | 台 | 1
联想 启天M4550 商用台式电脑 21.5英寸 I3-7100 4G 240G 无驱动 | 主机+显示器 | 启天M4550 | 台 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线 | 基站天线 | 面 | 1
GPS馈线 |  |  | 米 | 35
空气调节设备-机房专用空调设备-空调机 | 空调内机、外机 | P1020UAPMSIR | 台 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | SGR-TX100053 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 副 | 1
国人天线 | 国人天线 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
国人天线 | 国人天线 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
国人天线 | 国人天线 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
中天天线 | 中天天线 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
中天天线 | 中天天线 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
中天天线 | 中天天线 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
移动通信基站天线设备-全向天线 | 2通道 | HTDBS | 副 | 1
移动通信基站天线设备-全向天线 | 2通道 | HTDBS | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （内置） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （内置） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （内置） | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_GSM900,65°17.5/18dBi内置 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-全向天线 | 2通道 | MB900-90-17D | 副 | 1
移动通信基站天线设备-全向天线 | 2通道 | HTDBS | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 2通道 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 圆筒 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 基站天线_MB3F-65-18DT6(摩比) | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | 标准 Node-B 新建_U900 S111低 | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
| FSMF |  | 块 | 1
微波主机 | RTN605 | PDH 13G微波设备__16E1+2FE | 台 | 1
微波天线 | RTNXMCBG-1 |  | 副 | 1
微波主机 | RTN605 | PDH 13G微波设备__16E1+2FE | 台 | 1
微波天线 | RTNXMCBG-1 |  | 副 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准 Node-B 新建_分布式 S111低 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSME |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FMFA |  | 台 | 1
微波天线 |  |  | 副 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FMFA | WCDMA宏蜂窝基站设备 | 台 | 1
微波天线 |  |  | 副 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | WCDMA宏蜂窝基站设备 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGP | 标准 Node-B 新建_分布式 S111低 | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准 Node-B 新建_分布式 S111高 | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSME |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
微波主机 |  | PDH数字微波(16E10.6天线1+0) | 台 | 1
微波天线 |  |  | 件 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准:BBU+RRU-S1/1/1-中配置_S-BBURRU-S111 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGF | 标准 Node-B 扩容_宏站 f1高->f2 | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMF | WCDMA宏蜂窝基站设备 | 架 | 1
| FTIB |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGF |  | 块 | 1
天线 | 诺西2通道 |  | 副 | 1
中兴交换机 | ZXR102918E | 楼宇交换机_S2300EI系列 华为LS-2326TP-EI- | 台 | 1
传输设备华为METRO1000 | 机框 | 传输设备_华为传输设备-Metro1000整机模型3 | 架 | 1
| EFSC |  | 块 | 1
| SCB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准 Node-B 新建_U900 S111低 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
微波主机 | optixRTN605 | PDH 13G微波设备__16E1+2FE | 台 | 1
微波天线 | RTN 605 |  | 副 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | 诺西 | 标准 Node-B 新建_分布式 S1111-高 | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | 诺西 |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | 诺西 |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | 诺西 |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石天线 | smart-CSB800 | 金石系统智能无线基站_Smart-CS8000 | 副 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
瑞斯康达PDH | RC120B | 中北4E1 | 台 | 1
瑞斯康达PDH | RC120B | 中北4E1 | 台 | 1
瑞斯康达 | RC151 | 光收发一体模块 (eSFP,1310nm,1.25Gb/s,LC, | 台 | 1
中兴M1000 | 机框 | Metro1000整机 | 个 | 1
| XMF |  | 块 | 1
| CES |  | 块 | 1
| ETHI |  | 块 | 1
微波主机 | optixRTN605 | PDH 13G微波设备__16E1+2FE | 台 | 1
微波天线 | RTN 605 |  | 副 | 1
移动通信基站设备-室内分布系统-BBU | FSMD | LS_移动通信网络覆盖监测系统终端硬件_CPCM | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
移动通信基站设备-室内分布系统-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
移动通信基站设备-室内分布系统-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
华为BBU | B03-1800 |  | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准 Node-B 新建_分布式 S111低 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSME | 标准 Node-B 新建_分布式 S111高 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSME |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGT | WCDMA宏蜂窝基站设备 | 架 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMF |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
微波主机 | optixRTN605 | PDH 13G微波设备__16E1+2FE | 台 | 1
微波天线 | RTN 605 |  | 副 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 非标准：S111三功放分布式-S1/1/1-高配置_N | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGP |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 非标准：S111三功放分布式-S1/1/1-高配置_N | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
微波主机 | optixRTN605 | PDH 13G微波设备__16E1+2FE | 台 | 1
微波天线 | RTN 605 |  | 副 | 1
传输设备 华为 METRO 1000 | 机框 | 传输设备 华为 METRO 1000 | 架 | 1
| SCB |  | 块 | 1
| OI2D |  | 块 | 1
| EFS |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | 6端口 | 标准 Node-B 新建_分布式 S111低 | 台 | 1
配电箱 | 配电箱 | WJ-2000 | 个 | 1
防雷箱 | 防雷箱 | 宽频-7-16-F（M） | 个 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准:BBU+RRU-S1/1/1-中配置_S-BBURRU-S111 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
中兴交换机 | ZXR102918E | LS_IP交换机 华为 LS-2326TP-EI-AC S2326 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ | 非标准：S111三功放分布式-S1/1/1-中配置_N | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准 Node-B 新建_分布式 S111低 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | FRGQ |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA分布式基站射频拉远单元RRU | 2端口 | 非标准：S111三功放分布式-S1/1/1-高配置_N | 台 | 1
WCDMA分布式基站射频拉远单元RRU | 2端口 |  | 台 | 1
WCDMA分布式基站射频拉远单元RRU | 2端口 |  | 台 | 1
WCDMA分布式基站射频拉远单元BBU | FSMD |  | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准 Node-B 新建_U900 S111低 | 架 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | 2端口 | WCDMA无线设备_Node-B | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-BBU | FSMD | 标准:BBU+RRU-S1/1/1-高配置_S-BBURRU-S111 | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
中兴6220 | 机框 | 中兴_分组设备_ZXCTN 6220整机_ZXCTN 6220( | 架 | 1
| RPWDP2 |  | 块 | 2
| R4EGC |  | 块 | 2
| R16E1F |  | 块 | 1
| RSCCP2 |  | 块 | 2
| R8EGE |  | 块 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | 6端口 | 标准 Node-B 新建_分布式 S111低 | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FSMD |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备-RRU | 6端口 |  | 台 | 1
WCDMA宏蜂窝基站设备BBU | FSMD |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
天线 | 1700-2100 |  | 副 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
金石交换机 | smart-CSB800 | 金石系统智能基站无线交换机_Smart-CS8800 | 台 | 1
天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，90°18dBi内 | 副 | 1
BTS3012 | 空机柜无板卡 |  | 个 | 1
基站设备(BTS)-RRU | 2端口 | BTS312 | 台 | 1
基站设备(BTS)-BBU | FSMD |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
基站设备(BTS)-RRU | 6端口 | BTS312 | 台 | 1
基站设备(BTS)-BBU | FSMD |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
基站设备(BTS)-RRU | 6端口 | BTS312 | 台 | 1
基站设备(BTS)-BBU | FSMD |  | 台 | 1
| FPFB |  | 块 | 1
| FTIB |  | 块 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 双极化定向天线_900M 90度17DBI | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
天线 | 1700-2100 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 副 | 1
喷墨打印机 | 票据打印机 | STAR-NX600 | 台 | 1
针式打印机 | 惠普HP1020+打印机 | HP1020+ | 台 | 1
信息系统-信息系统-终端-台式计算机 | 主机+显示器 | 台式电脑 | 台 | 1
电子计算机系统-电子计算机外围设备-打印机 | 电子打印机 | 打印机 | 台 | 1
信息系统-信息系统-终端-便携式计算机 | 联想E49 | 笔记本 | 台 | 1
联想（Lenovo）联想启天M4550台式机（Intel i3-4170 4G 1T 集成显卡 | 主机+显示器 | 台式电脑 | 台 | 1
联想（Lenovo）联想启天M4550台式机（Intel i3-4170 4G 1T 集成显卡 | 主机+显示器 | 台式电脑 | 台 | 1
华为 M3 平板电脑-(WB) 32G 4G通话版 | 32g内存4g运存 | 32G4G通话版 | 台 | 1
华为 M3 平板电脑-(WB) 32G 4G通话版 | 32g内存4g运存 | 32G4G通话版 | 台 | 1
LQ-80KFII 平推式针式打印机 80列 | LQ-80KFII 平推式针式打印机 80列 | 打印机 | 台 | 1
信息系统-信息系统-终端-便携式计算机 | 笔记本电脑 | 笔记本 | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 2
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 2
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 2
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 3
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 3
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 2
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 3
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 2
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 3
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 3
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800/WCDMA二端口，65°18dBi | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
交转直电源模块 | AD转CD |  | 个 | 22
华为BBU设备 | 含电源板、主控板 |  | 件 | 6
DCDU |  |  | 件 | 6
GPS | 含避雷器 |  | 件 | 6
1/2馈线 | 1/2馈线 |  | 米 | 126
1*16电源线 | 1*16电源线 |  | 米 | 16
2*6电源线 | 2*6电源线 |  | 米 | 347
GPS馈线 | GPS馈线 |  | 米 | 35
1/2馈线 | 1/2馈线 |  | 米 | 288
1*16电源线 | 1*16电源线 |  | 米 | 120
2*6电源线 | 2*6电源线 |  | 米 | 400
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 3
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 2
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-BBU | FPFB | BBU | 件 | 1
| FTIB |  | 件
| FSMD |  | 件
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
WCDMA微蜂窝基站设备-RRU | FRGQ2 | RRU | 台 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 天线_GSM900&GSM1800/WCDMA多频 双极化手动 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 天线_GSM900&GSM1800/WCDMA多频 双极化手动 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 天线_GSM900&GSM1800/WCDMA多频 双极化手动 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 6端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 6端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 6端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA手动电调65-18D | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_GSM1800+WCDMA四端口，65°&65°1 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 基站天线_高频电调天线6端口（常规倾角）_1710～2170_17.5dbi_65°_手动电调 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 双极化定向天线_WCDMA双极化65-18DB(内置6 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_WCDMA二端口，65°18dBi （手动） | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 定向双极化天线_WCDMA二端口，65°18dBi内 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 4端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
移动通信基站天线设备-定向天线 | 移动通信基站天线设备-定向天线 | 电调天线_1710-2170MHz 65°17.5dBi 2端口 | 面 | 1
柜式格力空调 | 柜式格力空调 | KFR-120LW/E(12568L) | 台 | 1
太阳能热水器 | 太阳能热水器 | 净水器 | 台 | 1
锅炉 | 锅炉 | 燃气锅炉_CWNS2.1－85/60－Q | 台 | 1
中兴交换机 | ZXR102918E | Quidway S3328TP-EI以太网交换机主机 2 Co | 台 | 1
中兴交换机 | ZXR102918E | Quidway S3328TP-EI以太网交换机主机 2 Co | 台 | 1
合计 |  |  |  | 3813